## Orçamento Sintético-Não Des
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | ESCADA SEDE 1 - 2026 - NÃO DESONERADO | SINAPI - 04/2026 - Distrito Federal |  | 20,94%
Orçamento Sintético - NÃO DESONERADO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 0
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 1 |  |  | 0
1.1.1 |  |  | Escritórios |  | 1 |  |  | 0
1.1.1.1 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIAS |  | 1 |  |  | 0
1.2.1 |  |  | ENERGIA ELÉTRICA |  | 1 |  |  | 0
1.2.1.1 |  |  | Eletrodutos |  | 1 |  |  | 0
1.2.1.1.1 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 |  |  | Cabos |  | 1 |  |  | 0
1.2.1.2.1 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 |  |  | Acessórios |  | 1 |  |  | 0
1.2.1.3.1 | 101871 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.2 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 0
1.3.1 | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 50.7 |  | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  | EQUIPAMENTO |  | 1 |  |  | 0
1.4.1 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 58.54 |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 175.63 |  | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  | TAXAS |  | 1 |  |  | 0
1.5.1 | CPU-0307-54 | Próprio | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.6 |  |  | PLACA DE OBRA |  | 1 |  |  | 0
1.6.1 | 103689 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 2.88 |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  | 1 |  |  | 0
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.06 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 43.11 |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1 |  |  | 0
3.1 |  |  | Blocos |  | 1 |  |  | 0
3.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.3 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.73 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.87 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 67.41 |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.28 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 6.24 |  | 0 | 0 | 0
3.1.7 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.12 |  | 0 | 0 | 0
3.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 8.52 |  | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | Vigas |  | 1 |  |  | 0
3.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1.14 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 0.91 |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.35 |  | 0 | 0 | 0
3.2.6 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.94 |  | 0 | 0 | 0
3.2.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.47 |  | 0 | 0 | 0
3.2.8 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.11 |  | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  | Estaca |  | 1 |  |  | 0
3.3.1 | ED-29802 | SETOP | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 6.1 |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 44.39 |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 297.35 |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 6.097 |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  | 1 |  |  | 0
4.1 | CPU-0307-72 | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_Refência_SINAPI (100764)_12/2024 | KG | 1931.6 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | CPU-0307-73 | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_Refência_SINAPI (100766)_12/2024 | KG | 642.7 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | 00001337 | SINAPI | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 3549.1 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | CPU-0307-91 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 1,05M, MONTANTES TUBULARES DE 60x40x2,0mm ESPAÇADOS DE 1,00M, CORRIMÃO DE 1.3/8", GRADIL EM TELA ARTÍSTICA DE 1", FIO 12 (Ref SINAPI 106213) | M | 59.6 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 23.4 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | CPU-0307-92 | Próprio | CHAPA DE ACO #14 (2,00mm) SOBRE VALA (Ref.: SNAPI 84126) | m² | 9.14 |  | 0 | 0 | 0
4.7 |  |  | Base de Placas e Ancoragens |  | 1 |  |  | 0
4.7.1 | CPU-0307-86 | Próprio | BASE PARA FIXACAO TIPO ANCORAGENS TIPO 1 (600) | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
4.7.2 | CPU-0307-90 | Próprio | BASE PARA FIXACAO TIPO ANCORAGENS TIPO 2 (602) | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.7.3 | CPU-0307-87 | Próprio | TIPO 1 BASE PARA FIXACAO DE PILAR_SBC 100305 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.7.4 | CPU-0307-88 | Próprio | TIPO 2 BASE PARA FIXACAO DE PILAR_SBC 100305 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.7.5 | CPU-0307-89 | Próprio | TIPO 3 BASE PARA FIXACAO DE PILAR_SBC 100305 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | VEDAÇÃO |  | 1 |  |  | 0
5.1 |  |  | PAREDE |  | 1 |  |  | 0
5.1.1 | 103342 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 37.31 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 37.31 |  | 0 | 0 | 0
5.1.3 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 37.31 |  | 0 | 0 | 0
5.1.4 | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 74.62 |  | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | PORTAS |  | 1 |  |  | 0
5.2.1 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
5.2.2 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 4 |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 0
6.1 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  |  | 0
6.1.1 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 421.62 |  | 0 | 0 | 0
6.1.2 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 325.89 |  | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  | PAREDE |  | 1 |  |  | 0
6.2.1 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 37.31 |  | 0 | 0 | 0
6.2.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 37.31 |  | 0 | 0 | 0
6.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 162.2 |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  |  | 0
7.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0.79 |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  | 1 |  |  | 0
8.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  | 1 |  |  | 0
8.1.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
8.1.2 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 |  | 0 | 0 | 0
8.1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | LIMPEZA |  | 1 |  |  | 0
9.1 | CPU-0307-57 | Próprio | ENTULHO CONTAINER - MÊS | MÊS | 3 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 0
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 0
[5 empty] | Total Geral |  |  | 0

## Resumo Orçamento
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE EMERGÊNCIA DO ED. SEDE DA SSP/DF
Endereço: | SAM, CONJUNTO A, BLOCO A, ASA NORTE, ED. SEDE DA SSP/DF
Referência: | SINAPI 04/2026 - NÃO DESONERADO - DF
CÓDIGO | ITEM | PREÇO NÃO DESONERADO (CUSTO + BDI) | Peso (%) | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO | 0 | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0!
4 | ESTRUTURA METÁLICA | 0 | #DIV/0!
5 | VEDAÇÃO | 0 | #DIV/0!
6 | PINTURA | 0 | #DIV/0!
7 | DIVERSOS | 0 | #DIV/0!
8 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 0 | #DIV/0!
9 | LIMPEZA | 0 | #DIV/0!
| TOTAL | 0 | #DIV/0!

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
| PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DIDTRITO FEDERAL-SSP |  |  |  | Ref.: | SINAPI 04/2026 - NÃO DESONERADO - DF
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE EMERGÊNCIA DO ED. SEDE DA SSP/DF |  |  |  | Data: | 2026-05-28
ENDEREÇO: SAM, CONJUNTO A, BLOCO A, ASA NORTE, ED. SEDE DA SSP/DF
Item | Serviços | Valor (R$) |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
'
|  |  | % | 0% | 0% | 0% |  | 0%
2 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  |  | % | 0% | 0% | 0% |  | 0%
3 | FUNDAÇÕES | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  |  | % | 0% | 0% | 0% |  | 0%
4 | ESTRUTURA METÁLICA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  |  | % | 0% | 0% | 0% |  | 0%
5 | VEDAÇÃO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  |  | % | 0% | 0% | 0% |  | 0%
6 | PINTURA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  |  | % | 0% | 0% | 0% |  | 0%
7 | DIVERSOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  |  | % | 0% | 0% | 0% |  | 0%
8 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  |  | % | 0% | 0% | 0% |  | 0%
9 | LIMPEZA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
|  |  | % | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PRECENTUAL MENSAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  |  | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!